黔江发改委发〔2025〕230号

重庆市黔江区发展和改革委员会

关于黔江区邻鄂镇2025年雨污水管网应急

抢险改造项目可行性研究报告的批复

黔江区邻鄂镇人民政府：

你单位《关于报送黔江区邻鄂镇2025年雨污水管网应急抢险改造项目可行性研究报告的函》（邻鄂府函〔2025〕110号）收悉。结合黔江区政府投资项目前期工作服务中心的评审意见，经研究，同意实施黔江区邻鄂镇2025年雨污水管网应急抢险改造项目（项目代码：2511-500114-04-01-536363）。现将项目可行性研究报告批复如下：

一、项目名称：黔江区邻鄂镇2025年雨污水管网应急抢险改造项目

- 二、项目业主：黔江区邻鄂镇人民政府

- 三、建设地点：邻鄂镇

四、主要建设内容及规模：改造雨污水管网503米，其中：DN600雨水管网156米；1200×1200雨水盖板涵155米；DN300雨水管10米；DN300雨水连接管97米；DN300污水管网85米。新建雨水沟150米，车行路面病害修复261平方米，人行道病害修复126平方米，场地回填硬化240平方米，更换检查井井盖8个、300×500雨水箅子284米、450×750雨水箅子80米等。

五、建设工期：3个月。

六、项目总投资及资金来源：项目估算总投资239.15万元，其中：工程费用207.41万元，工程建设其他费用20.35万元，预备费11.39万元。资金来源为地方一般债券资金，不足部分由业主自筹。

七、招标核准：招标范围、招标方式及招标组织形式严格按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》及相关法律规定组织实施。

八、有关事项：请你单位根据本批复，结合项目可行性研究报告评估意见，抓紧开展下步工作。要严格执行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制，严格控制工程投资标准，防止工程超过审定投资。

附件：黔江区邻鄂镇2025年雨污水管网应急抢险改造项目投资估算表

重庆市黔江区发展和改革委员会

2025年12月8日

| 附件1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 黔江区邻鄂镇2025年雨污水管网应急抢险改造项目 投资估算表 |  |  |
| 序 号 | 工程或费用名称 | 金额（万元） |
| 一 | 工程费用 | 207.41 |
| 1 | 黔江区邻鄂镇2025年雨污水管网应急抢险改造项目 | 207.41 |
| 二 | 工程建设其他费 | 20.35 |
| 1 | 场地准备及临时设施费 | 1.04 |
| 2 | 项目建设管理费 | 4.78 |
| 3 | 工程建设监理费 | 4.98 |
| 4 | 工程设计费 | 5.81 |
| 5 | 施工图审查费 | 0.58 |
| 6 | 工程造价咨询服务费 | 1.50 |
| 7 | 工程保险费 | 0.62 |
| 8 | 安全生产保障费 | 1.04 |
| 三 | 基本预备费 | 11.39 |
| 四 | 建设项目总投资估算 | 239.15 |

抄送：区纪委监委、区财政局、区审计局、区农业农村委。

重庆市黔江区发展和改革委员会办公室         2025年12月8日印发