黔江发改委发〔2025〕261号

重庆市黔江区发展和改革委员会

关于黔江区排水防涝管网智能化终端感知设备建设项目可行性研究报告的批复

区住房城乡建委：

你单位《关于审查黔江区排水防涝管网智能化终端感知设备建设项目可行性研究报告的函（黔江建函〔2025〕314号）》收悉，结合区政府投资项目前期工作服务中心的评审意见，经研究，同意实施黔江区排水防涝管网智能化终端感知设备建设项目（项目代码：2512-500114-04-01-286480）。现将该项目可行性研究报告批复如下：

- 一、项目业主：重庆市黔江区住房和城乡建设委员会

- 代建单位：重庆市枳丹石城市建设开发有限公司

- 二、建设地点：黔江区

- 三、主要建设内容及规模：在黔江区城区范围内排水设施关键节点、易涝积水点布设智能化终端感知设备，包括水质监测传感器128个、雷达液位计325个、沉积物监测设备250个、井盖移位监测2253个，球机监控视频设备80个，多普勒流量计158个，管道CCTV检测机器人2台，气体监测设备311个，压力监测设备357个，自动启箅设备296个，自动报警装置312套及配套管理系统。

四、项目总投资及资金来源：项目总投资10027.71 万元，其中：工程费用8744.62 万元，工程建设其他费用805.58 万元，预备费477.51 万元。资金来源为申请国市补助资金，不足部分业主自筹。

五、建设工期：24个月。

六、招标核准：本项目的招标范围为工程施工，勘察、设计、监理等与工程建设有关的服务，以及与工程建设有关的重要设备、材料的采购等。按照招标投标法相关规定，依法必须招标的，招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标。招标公告在指定媒介公开发布。

七、有关事项：请你单位根据本批复，结合项目可行性研究报告评估意见，进一步深化初步设计等前期工作，及时将投资概算报送我委审批。要严格执行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制，严格控制工程投资标准，防止工程超概。

附件：黔江区排水防涝管网智能化终端感知设备建设项目投

资估算表

重庆市黔江区发展和改革委员会

2025年12月26日

附件

黔江区排水防涝管网智能化终端感知设备建设项目

投资估算表

| 序号 | 名称 | 审定金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 8744.62 |
| 1 | 感知设备工程 | 8127.65 |
| 2 | 配套管理系统 | 616.97 |
| 二 | 工程建设其他费 | 805.58 |
| 1 | 场地准备及临时设施费 | 43.72 |
| 2 | 项目建设管理费 | 140.28 |
| 3 | 工程建设监理费 | 133.79 |
| 4 | 招标代理服务费 | 19.63 |
| 5 | 可行性研究费 | 27.04 |
| 6 | 工程勘察设计费 | 253.59 |
| 7 | 施工图审查费 | 20.99 |
| 8 | 工程造价咨询费 | 89.37 |
| 9 | 环境影响评价费 | 7.22 |
| 10 | 工程保险费 | 26.23 |
| 11 | 安全生产保障费 | 43.72 |
|  | 第一、二部分总和 | 9550.20 |
| 三 | 预备费 | 477.51 |
| 四 | 估算总投资 | 10027.71 |

抄送：区纪委监委、区财政局、区审计局。

重庆市黔江区发展和改革委员会办公室        2025年12月26日印发