黔江发改委发〔2025〕253号

重庆市黔江区发展和改革委员会

关于黔江区邬杨桥片区老旧小区配套基础设施改造项目可行性研究报告的

批  复

区住房城乡建委：

你单位《关于审查黔江区邬杨桥片区老旧小区配套基础设施改造项目可行性研究报告的函（黔江建函〔2025〕308号）》收悉，结合区政府投资项目前期工作服务中心的评审意见，经研究，同意实施黔江区邬杨桥片区老旧小区配套基础设施改造项目（项目代码：2512-500114-04-01-557470）。现将该项目可行性研究报告批复如下：

一、项目业主：重庆市黔江区住房和城乡建设委员会

- 代建单位：重庆市枳丹石城市建设开发有限公司

- 二、建设地点：黔江区城东街道

- 三、主要建设内容及规模：项目建设内容包含现状水泥道路白改黑，面积9407m2；改扩建2.5m宽道路两条，长度约285m；改建现状单行便桥为双车道桥梁；道路边坡整治428m2；片区污水管线整治疏通1000m；修复现状盖板边沟长664m；农贸市场整治：包含屋顶加瓦，立柱除锈，排水沟疏通，停车场铺植草砖3354m2；改造现状停车场，面积约10000m2，碎石铺装等。

- 四、项目总投资及资金来源：项目总投资781.44 万元，其中，建筑安装工程666.16万元，工程建设其他费用78.07 万元，基本预备费37.21 万元，项目资金来源为争取国市补助资金，不足部分业主自筹。

五、建设工期：12个月。

六、招标核准：本项目的招标范围为工程施工，勘察、设计、监理等与工程建设有关的服务，以及与工程建设有关的重要设备、材料的采购等。按照招标投标法相关规定，依法必须招标的，招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标。招标公告在指定媒介公开发布。

七、有关事项：请你单位根据本批复，结合项目可行性研究报告评估意见，进一步深化初步设计等前期工作，及时将投资概算报送我委审批。要严格执行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制，严格控制工程投资标准，防止工程超概。

附件：黔江区邬杨桥片区老旧小区配套基础设施改造项目投

资估算表

重庆市黔江区发展和改革委员会

2025年12月26日

附件

黔江区邬杨桥片区老旧小区配套基础设施

改造项目投资估算表

| 序号 | 名称 | 审定金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 666.16 |
| 1 | 现状道路整治 | 197.49 |
| 2 | 改扩建道路(2.5m宽) | 51.54 |
| 3 | 污水管网整治 | 38.00 |
| 4 | 桥梁改造 | 135.00 |
| 5 | 停车场整治 | 159.73 |
| 6 | 农贸市场整治 | 84.40 |
| 二 | 工程建设其他费 | 78.07 |
| 1 | 场地准备及临时设施费 | 3.33 |
| 2 | 项目建设管理费 | 15.63 |
| 3 | 工程建设监理费 | 13.99 |
| 4 | 招标代理服务费 | 3.30 |
| 5 | 可行性研究费 | 4.50 |
| 6 | 工程勘察设计费 | 21.98 |
| 7 | 施工图审查费 | 1.87 |
| 8 | 工程造价咨询费 | 5.04 |
| 9 | 环境影响评价费 | 3.10 |
| 10 | 工程保险费 | 2.00 |
| 11 | 安全生产保障费 | 3.33 |
| 第一、二部分费用总和 |  | 744.23 |
| 三 | 预备费 | 37.21 |
| 四 | 估算总投资 | 781.44 |

抄送：区纪委监委、区财政局、区审计局。

重庆市黔江区发展和改革委员会办公室        2025年12月26日印发