黔江发改委发〔2025〕252号

重庆市黔江区发展和改革委员会

关于黔江区松岭路东段综合管廊新建工程

可行性研究报告的批复

区住房城乡建委：

你单位《关于审查黔江区松岭路东段综合管廊新建工程可行性研究报告的函（黔江建函〔2025〕315号）》收悉，结合区政府投资项目前期工作服务中心的评审意见，经研究，同意实施黔江区松岭路东段综合管廊新建工程（项目代码：2512-500114-04-01-919993）。现将该项目可行性研究报告批复如下：

- 一、代建单位：重庆市枳丹石城市建设开发有限公司

- 二、建设地点：黔江区

三、主要建设内容及规模：沿松岭路东段配建支线综合管廊2.0km（本项目仅为管廊主体土建及相关附属设施设计，各管线专线设计不在本次设计范围，均以各产权部门专项设计为准），入廊管线为供水、供电和通信。采用单舱断面，其中涉及DN300供水、10kV电力12孔和通信12孔。

四、项目总投资及资金来源：项目总投资为11651.26 万元。其中：工程费用10200.00万元，工程建设其他费用896.44 万元，预备费554.82 万元。资金来源为申请国市补助资金，不足部分由业主自筹。

五、建设工期：24个月。

六、招标核准：本项目的招标范围为工程施工，勘察、设计、监理等与工程建设有关的服务，以及与工程建设有关的重要设备、材料的采购等。按照招标投标法相关规定，依法必须招标的，招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标。招标公告在指定媒介公开发布。

七、有关事项：请你单位根据本批复，结合项目可行性研究报告评估意见，进一步深化初步设计等前期工作，及时将投资概算报送我委审批。要严格执行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制，严格控制工程投资标准，防止工程超概。

- 附件：黔江区松岭路东段综合管廊新建工程投资估算表

重庆市黔江区发展和改革委员会

2025年12月26日

附件

- 黔江区松岭路东段综合管廊新建工程投资估算表

| 序号 | 名称 | 审定金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 10200.00 |
| 1 | 支线综合管廊（内空宽2800*高2600） | 10200.00 |
| 二 | 工程建设其他费 | 896.44 |
| 1 | 场地准备及临时设施费 | 51.00 |
| 2 | 项目建设管理费 | 156.51 |
| 3 | 工程建设监理费 | 140.25 |
| 4 | 招标代理服务费 | 21.46 |
| 5 | 可行性研究费 | 30.20 |
| 6 | 工程勘察设计费 | 285.60 |
| 7 | 施工图审查费 | 20.40 |
| 8 | 工程造价咨询费 | 101.76 |
| 9 | 环境影响评价费 | 7.66 |
| 10 | 工程保险费 | 30.60 |
| 11 | 安全生产保障费 | 51.00 |
| 第一、二部分费用总和 |  | 11096.44 |
| 三 | 预备费 | 554.82 |
| 四 | 估算总投资 | 11651.26 |

抄送：区纪委监委、区财政局、区审计局。

重庆市黔江区发展和改革委员会办公室        2025年12月26日印发