黔江发改委发〔2025〕256号

重庆市黔江区发展和改革委员会

关于黔江区正阳大道南段综合管廊新建工程

可行性研究报告的批复

区住房城乡建委：

你单位《关于审查黔江区正阳大道南段综合管廊新建工程可行性研究报告的函（黔江建函〔2025〕316号）》收悉，结合区政府投资项目前期工作服务中心的评审意见，经研究，同意实施黔江区正阳大道南段综合管廊新建工程（项目代码：2512-500114-04-01-553780）。现将该项目可行性研究报告批复如下：

一、项目业主：重庆市黔江区住房和城乡建设委员会

- 代建单位：重庆市枳丹石城市建设开发有限公司

- 二、建设地点：黔江区

三、主要建设内容及规模：沿正阳大道南段配建支线综合管廊4.38km（本项目仅为管廊主体土建及相关附属设施设计，各管线专线设计不在本次设计范围，均以各产权部门专项设计为准），入廊管线为供水、供电和通信。采用双舱断面，其中涉及DN500供水、110kV电力4回，10kV电力24孔，通信24孔。

四、项目总投资及资金来源：项目总投资为42145.08 万元。其中：工程费用37230.00万元，工程建设其他费用2908.17 万元，预备费2006.91 万元。资金来源主要为申请国市补助资金，不足部分业主自筹。

五、建设工期：24个月。

六、招标核准：本项目的招标范围为工程施工，勘察、设计、监理等与工程建设有关的服务，以及与工程建设有关的重要设备、材料的采购等。按照招标投标法相关规定，依法必须招标的，招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标。招标公告在指定媒介公开发布。

七、有关事项：请你单位根据本批复，结合项目可行性研究报告评估意见，进一步深化初步设计等前期工作，及时将投资概算报送我委审批。要严格执行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制，严格控制工程投资标准，防止工程超概。

- 附件：黔江区正阳大道南段综合管廊新建工程投资估算表

重庆市黔江区发展和改革委员会

2025年12月26日

附件

- 黔江区正阳大道南段综合管廊新建工程投资估算表

| 序号 | 名称 | 审定金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 37230.00 |
| 1 | 支线综合管廊（内空宽4200*高2700） | 37230.00 |
| 二 | 工程建设其他费 | 2908.17 |
| 1 | 场地准备及临时设施费 | 186.15 |
| 2 | 项目建设管理费 | 461.45 |
| 3 | 工程建设监理费 | 461.65 |
| 4 | 招标代理服务费 | 30.92 |
| 5 | 可行性研究费 | 57.23 |
| 6 | 工程勘察设计费 | 1042.44 |
| 7 | 施工图审查费 | 74.46 |
| 8 | 工程造价咨询费 | 282.50 |
| 9 | 环境影响评价费 | 13.53 |
| 10 | 工程保险费 | 111.69 |
| 11 | 安全生产保障费 | 186.15 |
| 第一、二部分费用总和 |  | 40138.17 |
| 三 | 预备费 | 2006.91 |
| 四 | 估算总投资 | 42145.08 |

抄送：区纪委监委、区财政局、区审计局。

重庆市黔江区发展和改革委员会办公室        2025年12月26日印发