黔江发改委发〔2026〕65号

重庆市黔江区发展和改革委员会

关于黔江区松岭路东段综合管廊新建工程

投资概算的批复

区住房城乡建委：

你单位《关于审查黔江区松岭路东段综合管廊新建工程概算的函》（黔江建函〔2026〕24号）收悉，结合区政府投资项目前期工作服务中心的评审意见，现将黔江区松岭路东段综合管廊新建工程（项目代码 ：2512-500114-04-01-919993）投资概算批复如下：

- 原则同意工程概算编制原则和标准。

二、建设规模及主要建设内容：沿松岭路东段新建支线综合管廊2.0km（本项目仅为管廊主体土建及相关附属设施设计，各管线专线设计不在本次设计范围，均以各产权部门专项设计为准），入廊管线为供水、供电和通信。采用单舱断面，其中涉及DN300供水、10kV电力12孔和通信12孔。管廊主体结构形式为钢筋混凝土结构，管廊为单舱断面，断面净尺寸为2.8米×2.6米。

三、概算总投资及资金来源：概算总投资为11402.33万元，其中：工程费用10008.07万元，工程建设其他费851.29万元，基本预备费542.97万元。资金来源为申请国市补助资金、债券资金，不足部分由业主自筹。

四、请据此进一步深化工程设计等前期工作，施工图严格根据经批准的初步设计确定的建设内容、规模和标准等实行限额设计，项目预算按照同口径控制在投资概算以内，并履行完善相关建设手续。要按照资金来源落实建设资金后开展下步工作，严禁新增政府隐性债务。要严格执行工程招投标制，合同管理制，工程监理制，切实加强工程管理，确保工程质量、进度和投资有效控制。

附件：黔江区松岭路东段综合管廊新建工程投资概算表

重庆市黔江区发展和改革委员会

2026年2月10日

附件

黔江区松岭路东段综合管廊新建工程投资概算表

单位：万元

| 序号 | 名 称 | 规模 | 审核单价 （或取费率） | 审核金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 |  |  | 10008.07 |
| 1 | 土石方工程 | 1项 |  | 495.38 |
| 2 | 拆除并恢复车行道工程 | 1项 |  | 639.67 |
| 3 | 综合管廊工程 | 1项 |  | 8215.56 |
| 4 | 临时支护工程 | 1项 |  | 657.46 |
| 二 | 工程建设其他费 |  |  | 851.29 |
| 1 | 场地准备及临时设施费 | 1项 |  | 50.04 |
| 2 | 项目建设管理费 | 1项 |  | 154.02 |
| 3 | 工程建设监理费 | 1项 |  | 137.61 |
| 4 | 招标代理服务费 | 1项 |  | 21.39 |
| 5 | 可行性研究费 | 1项 |  | 30.01 |
| 6 | 工程勘察设计费 | 1项 |  | 250.20 |
| 7 | 施工图审查费 | 1项 |  | 20.02 |
| 8 | 工程造价咨询费 | 1项 |  | 100.34 |
| 9 | 环境影响评价费 | 1项 |  | 7.60 |
| 10 | 工程保险费 | 1项 |  | 30.02 |
| 11 | 安全生产保障费 | 1项 |  | 50.04 |
| 第一、二部分费用总和 |  |  |  | 10859.36 |
| 三 | 预备费 |  | （第一、二部分费用总和）*5% | 542.97 |
| 四 | 概算总投资 |  |  | 11402.33 |

抄送：区纪委监委、区财政局、区审计局。

重庆市黔江区发展和改革委员会办公室            2026年2月10日印发