黔江发改委发〔2026〕72号

重庆市黔江区发展和改革委员会

关于调整黔江区2026年阿蓬江项目区小流域

综合治理提质增效项目可行性

研究报告的批复

区水利局：

你局《关于申请黔江区2026年阿蓬江项目区小流域综合治理提质增效项目可行性研究报告变更审批的函》（黔江水利文〔2026〕19号）收悉。经报请区政府审定，原则同意调整黔江区2026年阿蓬江项目区小流域综合治理提质增效项目可行性研究报告，原黔江发改委发〔2025〕139号文件批复内容作废，以此批复为准：

- 一、为提升阿蓬江项目区小流域综合治理，有效控制水土流失，改善项目区人居环境，同意实施该项目。

- 二、项目代码：2509-500114-04-01-825281。

三、项目法人：重庆市枳丹石城市建设开发有限公司。

四、项目建设地点：黔江区阿蓬江镇高碛社区、两河社区、龙田社区、柒坨村、彭家村、麒麟村、分水村，濯水镇五福村，金洞乡杨家村，水市镇大山村。

五、建设规模、标准及主要建设内容：封禁治理1712.23hm2，坡改梯35.58hm2，保土耕作1156.54hm2；配套机耕道26997.84m，人行便道4600m，沟道整治4420m，渠道整治3100m，排水沟1620.60m，沉沙池5座，山坪塘整治1口，碑牌13块。

六、投资估算及资金来源：工程估算总投资1544.94万元。其中：工程措施费1331.90万元，独立费用168.04万元，基本预备费45.00万元。资金来源为2026年水土保持重点工程资金和业主自筹。

七、建设工期：10个月。

八、招标核准：本项目招标范围为工程施工，勘察、设计、监理等与工程建设有关的服务，以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。达到依法必须招标限额标准的，招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标，招标公告在指定媒介公开发布。

九、有关要求：请接此批复后，抓紧推进项目前期工作，加快工程初步设计论证和工程概（预）算编制，及早落实项目资金，确保工程早日开工建设。

附件：黔江区2026年阿蓬江项目区小流域综合治理提质增效

项目投资估算表

重庆市黔江区发展和改革委员会

2026年2月12日

附件

黔江区2026年阿蓬江项目区小流域综合治理

提质增效项目投资估算表

| 序 号 | 工程或费用名称 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 工程措施 | 1331.90 |
|  | 黔江区2026年阿蓬江项目区小流域综合治理 提质增效项目工程建设 | 1331.90 |
| 二 | 独立费用 | 168.04 |
| 1 | 建设管理费 | 26.64 |
| 2 | 工程建设监理费 | 19.98 |
| 3 | 科研勘察设计费 | 26.64 |
| 4 | 水土保持监测费 | 26.64 |
| 5 | 招标代理服务费 | 8.21 |
| 6 | 工程咨询费 | 6.66 |
| 7 | 安全生产费 | 19.98 |
| 8 | 工程保险费 | 19.98 |
| 9 | 工程质量检测费 | 13.31 |
| 四 | 基本预备费 | 45.00 |
| 五 | 估算总投资 | 1544.94 |

抄送：区纪委监委、区财政局、区审计局。

重庆市黔江区发展和改革委员会办公室            2026年2月12日印发