黔江发改委发〔2026〕75号

重庆市黔江区发展和改革委员会

关于乌江支流细沙河沿线污水管网更新改造工程

可行性研究报告的批复

重庆市枳丹石城市建设开发有限公司：

你单位经由区住房城乡建委转报的《关于转报乌江支流细沙河沿线污水管网更新改造项目可行性研究报告审查的函》（枳丹石公司函〔2026〕18号）收悉。经研究，同意实施乌江支流细沙河沿线污水管网更新改造工程（项目代码：2502-500114-04-01-714830）。现将项目可行性研究报告批复如下：

- 一、项目业主：重庆市枳丹石城市建设开发有限公司

- 二、建设地点：细沙河沿线片区

- 三、主要建设内容及规模：改造乌江支流细沙河沿线污水管网，新建管网31.19公里，改造一体化提升泵站4座，改造管网5.37公里，修复管网2.88公里。主要建设内容：新建DN300污水管网11.04公里，DN400污水管网16.12公里，DN500污水管网2.08公里，DN600污水管网1.38公里，压力管道0.57公里，配套建设检查井1151座；改造DN300污水管网0.65公里，DN400污水管网4.31公里，DN500污水管网0.41公里，配套建设检查井181座；修复老旧破损污水管网2.88公里，其中DN300污水管修复长度1.0公里，DN400污水管修复长度1.5公里，DN500污水管0.38公里。并配套建设相应的检查井、跌水井等附属构筑物。

四、建设工期：19个月。

五、项目总投资及资金来源：项目总投资11065.04万元，其中：工程费用9596.85万元，工程建设其他费用941.28万元，预备费526.91万元。资金来源为申请国市补助资金，不足部分由业主自筹。

六、招标核准：本项目的招标范围为工程施工，勘察、设计、监理等与工程建设有关的服务，以及与工程建设有关的重要设备、材料的采购等。按照招标投标法相关规定，依法必须招标的，招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标。招标公告在指定媒介公开发布。

七、有关事项：请你单位根据本批复，结合项目可行性研究报告评估意见，进一步深化初步设计等前期工作，及时将投资概算报送我委审批。要严格执行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制，严格控制工程投资标准，防止工程超概。

附件：乌江支流细沙河沿线污水管网更新改造工程投资估算审核表

重庆市黔江区发展和改革委员会

2026年2月13日

附件

乌江支流细沙河沿线污水管网更新改造工程投资估算表

| 序号 | 名称 | 审定金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 9596.85 |
| 1 | 乌江支流细沙河沿线污水管网更新改造工程 |  |
| 二 | 工程建设其他费 | 941.28 |
| 1 | 场地准备及临时设施费 | 47.98 |
| 2 | 项目建设管理费 | 150.65 |
| 3 | 工程建设监理费 | 146.83 |
| 4 | 招标代理服务费 | 20.83 |
| 5 | 招标交易费 | 0.00 |
| 6 | 可行性研究费 | 29.05 |
| 7 | 工程勘察设计费 | 307.10 |
| 8 | 施工图审查费 | 23.03 |
| 9 | 工程造价咨询费 | 121.56 |
| 10 | 环境影响评价费 | 7.48 |
| 11 | 工程保险费 | 28.79 |
| 12 | 安全生产保障费 | 47.98 |
| 13 | 水土保持费 | 10.00 |
| 第一、二部分费用总和 |  | 10538.13 |
| 三 | 预备费 | 526.91 |
| 四 | 估算总投资 | 11065.04 |

抄送：区纪委监委、区财政局、区审计局、区住房城乡建委。

重庆市黔江区发展和改革委员会办公室            2026年2月13日印发