

黔江发改委发〔2026〕85号
重庆市黔江区发展和改革委员会

关于黔江老城区污水管网改造提升项目概算的批  复

重庆市枳丹石城市建设开发有限公司：
你单位经由区住房城乡建委转报的《关于转报黔江老城区污水管网改造提升项目项目概算审查的函》（枳丹石公司函〔2026〕64号）收悉，根据黔江区政府投资评审中心的评审意见，现就黔江老城区污水管网改造提升项目（项目代码：2503-500114-04-01-102529）概算批复如下：
一、原则同意工程概算编制原则和标准。

二、建设规模及主要建设内容：改造黔江老城区污水管网，新建管网18.26公里，改造管网7.0公里，主要建设内容：新建DN300污水管网3.00km，其中DN400污水管网7.93km，DN500污水管网0.35km，DN600污水管网2.74km，DN800污水管网2.19km，DN1000污水管网1.33km，DN1200管网0.59km，DN1400污水管网0.13km，配套建设检查井620座；更新修复老旧破损污水管网7.0公里，管径DN300，配套建设检查井、跌水井等附属构筑物；老城合流管网修复11.0公里等。
三、概算总投资及资金来源：总投资为11990.53万元，其中：工程费用10529.41万元，工程建设其他费890.14万元，基本预备费570.98万元。资金来源为国市补助资金，不足部分业主自筹。

四、请据此进一步深化工程设计等前期工作，施工图严格根据经批准的初步设计确定的建设内容、规模和标准等实行限额设计，项目预算按照同口径控制在投资概算以内，并履行完善相关建设手续。要按照资金来源落实建设资金后开展下步工作，严禁新增政府隐性债务。要严格执行工程招投标制，合同管理制，工程监理制，切实加强工程管理，确保工程质量、进度和投资有效控制。

附件：黔江老城区污水管网改造提升项目投资概算审核表
                 重庆市黔江区发展和改革委员会

                       2026年3月3日
附件

	黔江老城区污水管网改造提升项目投资概算审核表



	序号
	名称
	规模
	审定金额（万元）
	备注

	一
	工程费用
	
	10529.41
	

	1
	城西片区
	1项
	3476.97
	

	2
	城东片区
	1项
	4350.66
	

	3
	城南片区
	1项
	1316.14
	

	4
	老城合流管网修复
	1项
	1385.64
	

	二
	工程建设其他费
	
	890.14
	

	1
	场地准备及临时设施费
	1项
	52.65
	

	2
	项目建设管理费
	1项
	159.91
	

	3
	工程建设监理费
	1项
	144.78
	

	4
	招标代理服务费
	1项
	22.13
	

	5
	可行性研究费
	1项
	30.53
	

	6
	环境影响评价费
	1项
	7.76
	

	7
	工程勘察设计费
	1项
	263.24
	

	8
	施工图审查费
	1项
	21.06
	

	9
	工程造价咨询费
	1项
	103.84
	

	10
	工程保险费
	1项
	31.59
	

	11
	安全生产保障费
	1项
	52.65
	

	第一、二部分费用总和
	
	11419.55
	

	三
	预备费
	
	570.98
	

	四
	估算总投资
	
	11990.53
	


  抄送：区纪委监委、区财政局、区审计局、区住房城乡建委、区国资委。                            
  重庆市黔江区发展和改革委员会办公室          2026年3月3日印发  
-2-

- 1 -

