黔江发改委发〔2026〕135号

重庆市黔江区发展和改革委员会

关于黔江区2026年度罗家堡水库库区和移民

安置区后期扶持重点项目建议书的批复

区小南海水电开发有限公司：

你公司《关于审批黔江区2026年度罗家堡水库库区和移民安置区后期扶持重点项目建议书的函》（黔南司函〔2026〕13号）收悉。经研究，同意该项目建议书，现批复如下：

一、为提升罗家堡水库库区和移民安置区基础设施条件，改善人居环境，同意实施该项目。

二、项目代码：2604-500114-04-01-976107。

三、项目法人：重庆市黔江区小南海水电开发有限公司。

四、项目建设地点：黔江区马喇镇。

五、建设规模、标准及主要建设内容：

（一）人居环境综合整治工程。庭院治理工程涉及龙溪村、杉树村、莲花居委、印合村、香树村共计273 户。亮化工程安装灯杆高6m、光源LED 60W、功率180W 太阳能路灯306盏，灯杆高7m、光源LED 60W、功率200W太阳能路灯 793 盏。污水管网建设主管网6km，新建污水检查井188 座，沉泥井26 座，一体化污水泵站1座，配套UPVC 排水管6km，配套化粪池204座。

（二）基础设施工程。新建入户道路214 条，总长24km，结构为C25砼。路面提升工程共计8条，长度1.5km，结构为沥青混凝土。人行便道改造工程共28处，面积约1.75万㎡，结构为荔枝面防滑青石板。

六、总投资及资金来源：工程估算总投资4828万元。资金来源为2026年大中型水库移民后期扶持资金。

七、请抓紧开展项目前期论证，严格落实相关规范要求，及早完成项目前期工作，争取早日开工建设，发挥效益。

重庆市黔江区发展和改革委员会

2026年4月28日

抄送：区水利局。

重庆市黔江区发展和改革委员会办公室         2026年4月28日印发