黔江发改委发〔2026〕163号

重庆市黔江区发展和改革委员会

关于黔江区西北片区引调水工程可行性

研究报告的批复

区水利局：

你局《关于转报黔江区西北片区引调水工程可行性研究报告审批请示的函》（黔江水利函〔2026〕69号）收悉。经区政府投资项目前期工作服务中心组织重庆同丰工程管理咨询有限公司审核并出具评审报告。经研究，原则同意该项目可行性研究报告，现批复如下：

一、为有效解决黔江西北片区水资源短缺问题，提高供水保障能力，改善区域水生态环境，同意实施该项目。

二、项目代码：2604-500114-04-01-358343。

三、项目业主：重庆市枳丹石城市建设开发有限公司。

四、项目建设地点：黔江区黄溪镇、杉岭乡、五里镇、蓬东乡、黑溪镇、沙坝镇。

五、建设规模、标准及主要建设内容：新建供水管道总长56.901km，输水隧洞1.30km。其中：蓬东、五里调水区新建管道总长15.23km，新建提水泵站1座；黑溪片区调水区新建输水管道总长12.70km；黄溪、杉岭调水区新建输水管道总长11.471km，输水隧洞1.30km；沙坝镇调水区新建输水管道总长17.50km，新建提水泵站1座。

六、投资估算及资金来源：项目估算总投资14132.08万元，其中：建筑工程9375.55万元，机电设备及安装工程223.28万元，金属结构设备及安装工程159.26万元，施工临时工程980.25万元，独立费用1441.95万元，基本预备费1218.03万元，建设征地与移民安置补偿206.14万元，环境保护工程211.05万元，水土保持工程316.57万元。资金来源为申请专项债券资金、市级及以上补助资金，不足部分业主自筹。

七、建设工期：24个月。

八、招投标核准：本项目招标范围为工程施工，勘察、设计、监理等与工程建设有关的服务，以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。达到依法必须招标限额标准的，招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标，招标公告在指定媒介公开发布。

九、有关要求:请接此批复后，严格执行项目基本建设程序，加紧推进项目工作进度，强化资金筹集与管理，认真落实安全生产责任制，加强工程投资、工期和质量控制，确保早日建成投用。

附件：黔江区西北片区引调水工程投资估算表

重庆市黔江区发展和改革委员会

2026年5月20日

附件

黔江区西北片区引调水工程投资估算表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 金 额 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 工程部分 | 13398.32 |
| （一） | 建筑工程 | 9375.55 |
| 1 | 黄溪片区调水区 | 3057.69 |
| 2 | 五里、蓬东调水区 | 1056.22 |
| 3 | 黑溪片区调水区 | 4697.17 |
| 4 | 沙坝片区调水区 | 564.47 |
| （二） | 机电设备及安装工程 | 223.28 |
| （三） | 金属结构设备及安装工程 | 159.26 |
| （四） | 施工临时工程 | 980.25 |
| （五） | 独立费用 | 1441.95 |
| 1 | 建设管理费 | 204.67 |
| 2 | 工程建设监理费 | 208.36 |
| 3 | 科研勘察设计费 | 577.96 |
| 4 | 其他 | 450.96 |
| （1） | 工程质量检测费 | 105.52 |
| （2） | 工程咨询费 | 241.74 |
| （3） | 交易服务费 | 50.01 |
| （4） | 工程保险费 | 53.69 |
| （六） | 基本预备费 | 1218.03 |
| 二 | 专项部分投资 | 733.76 |
| 1 | 建设征地与移民安置补偿投资 | 206.14 |
| 2 | 环境保护工程投资 | 211.05 |
| 3 | 水土保持工程投资 | 316.57 |
| 三 | 建设项目总投资估算 | 14132.08 |

抄送：区纪委监委、区财政局、区审计局。

重庆市黔江区发展和改革委员会办公室         2026年5月20日印发