黔江发改委发〔2026〕139号

重庆市黔江区发展和改革委员会

关于黔江区集中式饮用水源地生态整治

工程（一期）投资概算的批复

区生态环境局：

你局《关于审批黔江区集中式饮用水源地生态整治工程（一期）投资概算的函》（黔江环函〔2026〕18号）收悉。根据区政府投资项目前期工作服务中心组织重庆威中工程咨询有限公司对黔江区集中式饮用水源地生态整治工程（一期）投资概算进行评审，结合评审意见，经研究，原则同意黔江区集中式饮用水源地生态整治工程（一期）投资概算。现批复如下：

一、项目代码：2408-500114-04-05-227150。

二、项目业主：重庆市黔江区生态环境局。

三、项目建设地点：黔江区白土乡太极水库、黔江区马喇镇罗家堡水库等7个集中式饮用水源地。

四、项目主要建设内容及规模：治理农村生活污水，建设污水干管6.11公里、三格式化粪池88个并配套入户支管；构建生态缓冲带82654平方米、生态拦截沟1292米、边坡稳固 2963米；完善风险应急设施，建设防撞护栏11143米、隔离防护网3256米、界桩9座、界牌16块、宣传牌11块、道路警示牌17块、视频监控3套、应急池及配套导流槽7处等。

五、总投资及资金来源：工程概算总投资3345.3万元，其中：工程费用2801.1万元，工程建设其他费384.9万元，基本预备费159.3万元。资金来源为国市专项资金和业主自筹。

六、建设工期：18个月。

七、请据此进一步深化工程设计等前期工作，施工图严格按照经批准的初步设计确定的建设内容、规模和标准等实行限额设计，项目预算按照同口径控制在投资概算以内，并履行完善相关建设手续。要按照资金来源落实建设资金后开展下步工作，严禁新增政府隐性债务。严格执行工程招标投标制，合同管理制，工程监理制，切实加强工程管理，确保工程质量、进度和投资有效控制。

附件：黔江区集中式饮用水源地生态整治工程（一期）投资

概算表

重庆市黔江区发展和改革委员会

2026年5月6日

抄送：区纪委监委、区财政局、区审计局、区水利局。

重庆市黔江区发展和改革委员会办公室          2026年5月6日印发

附件

黔江区集中式饮用水源地生态整治工程（一期）

投资概算表

单位：万元

| 序号 | 名称 | 单位规模 | 经济指标 | 审定金额 | 备 注 （综合单价、取费标准等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 |  |  | 2801.1 | 在白土乡太极水库、马喇镇罗家堡水库等7个集中式饮用水源地治理农村生活污水。建设污水干管6.11公里、三格式化粪池88个并配套入户支管；构建生态缓冲带约82654平方米、生态拦截沟1292平方米、边坡稳固 2963米；完善风险应急设施，建设防撞护栏11143米、隔离防护网3256米、界桩9座、界牌16块、宣传牌11块、道路警示牌17块、视频监控3套、应急池及配套导流槽7处等。 |
| 1 | 建筑工程费 |  |  | 2801.1 |  |
| 二 | 工程建设其他费用 |  |  | 384.9 |  |
| 1 | 土地费用 | 1项 |  | 100.2 | 暂按送审计，最终以黔江征地拆迁办公室核定为准 |
| 2 | 场地准备及临时设施费 | 1项 | 0.5% | 14.0 | 参照《重庆市建筑安装工程设计概算编制办法》（CQGSBF-JA-2021) |
| 3 | 项目建设管理费 | 1项 | 累进制 | 52.8 | 参照《重庆市建筑安装工程设计概算编制办法》（CQGSBF-JA-2021) |
| 4 | 建设工程监理费 | 1项 | 内插法 | 51.6 | 参照《重庆市建筑安装工程设计概算编制办法》（CQGSBF-JA-2021) |
| 5 | 招标代理服务费 | 1项 | 累进制 | 9.0 | 参照《重庆市建筑安装工程设计概算编制办法》（CQGSBF-JA-2021) |
| 6 | 工程建设招投标服务费 | 1项 |  | 0.0 |  |
| 7 | 可行性研究费 | 1项 | 内插法 | 12.8 | 参照《重庆市建筑安装工程设计概算编制办法》（CQGSBF-JA-2021) |
| 8 | 环境影响编制费 | 1项 |  | 0.0 |  |
| 9 | 环境影响评价费 | 1项 | 内插法 | 3.1 | 参照《重庆市建筑安装工程设计概算编制办法》（CQGSBF-JA-2021) |
| 10 | 工程勘察设计费 | 1项 |  | 89.6 | 工程设计合同（含概算及预算编制费用） |
| 11 | 施工图审查费 | 1项 |  | 5.4 | 暂按送审计 |
| 12 | 工程造价咨询费 | 1项 | 累进制 | 24.0 | 参照《重庆市建筑安装工程设计概算编制办法》（CQGSBF-JA-2021) |
| 13 | 工程保险费 | 1项 | 0.3% | 8.4 | 参照《重庆市建筑安装工程设计概算编制办法》（CQGSBF-JA-2021) |
| 14 | 安全生产保障费 | 1项 | 0.5% | 14.0 | 参照《重庆市建筑安装工程设计概算编制办法》（CQGSBF-JA-2021) |
| 15 | 综合联调及试运行费 | 1项 |  | 0.0 |  |
| 第一、二部分费用总和 |  | 1项 |  | 3186.0 |  |
| 三 | 基本预备费 | 1项 | 5% | 159.3 | （第一、二部分费用总和）*5% |
| 四 | 概算总投资 | 1项 |  | 3345.3 | 第一、二、三部分费用总和 |