
黔江发改委函〔2024〕134号

重庆市黔江区发展和改革委员会

关于黔江区高铁站片区地下综合管廊

（电力、通讯、供水）新建工程可行性研究

报告的批复

重庆市枳丹石城市建设开发有限公司：
你单位《关于审查黔江区高铁站片区地下综合管廊（电力、通讯、供水）新建工程可行性研究报告的函》（枳丹石公司函〔2024〕45号）收悉。结合黔江区政府投资评审中心的评审意见，经研究，同意实施黔江区高铁站片区地下综合管廊（电力、通讯、供水）新建工程（项目代码：2404-500114-04-01-913137）。现将项目可行性研究报告批复如下：

一、项目业主：重庆市枳丹石城市建设开发有限公司
二、建设地点：黔江区正阳街道
三、主要建设内容及规模：新建缆线型地下综合管廊17.17km，舱室布置供水DN400-700，10KV电力6-12孔，通讯12-18孔，配套建设检查井等附属构筑物。

四、建设工期：36个月。

五、项目总投资及资金来源：项目估算总投资20097.63万元，其中：工程费用17689.00万元，工程建设其他费1451.60万元，预备费957.03万元。资金来源为争取中央预算内资金、国市补助资金、债券资金，不足部分由业主自筹。

六、招标核准：本项目的招标范围为工程施工，勘察、设计、监理等与工程建设有关的服务，以及与工程建设有关的重要设备、材料的采购等。按照招标投标法相关规定，依法必须招标的，招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标。招标公告在指定媒介公开发布。

七、有关事项：请你单位根据本批复，结合项目可行性研究报告评估意见，进一步深化初步设计等前期工作，及时将投资概算报送我委审批。要严格执行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制，严格控制工程投资标准，防止工程超概。

附件：黔江区高铁站片区地下综合管廊（电力、通讯、供水）新建工程投资估算表

重庆市黔江区发展和改革委员会

                        2024年5月30日
抄送：区纪委监委、区财政局、区审计局。

附件

黔江区高铁站片区地下综合管廊（电力、通讯、供水）

新建工程投资估算表

	序   号
	工程或费用名称
	金额（万元）

	一
	工程费用
	17689.00 

	1
	管廊主体及节点工程
	12281.00 

	2
	综合管线及附属设施
	3777.00 

	3
	原有道路恢复
	1030.00 

	4
	现状管线保护
	601.00 

	二
	工程建设其他费
	1451.60 

	1
	场地准备及临时设施费
	88.45 

	2
	项目建设管理费
	240.98 

	3
	工程建设监理费
	244.11 

	4
	可行性研究费
	18.84 

	5
	工程勘察费
	141.51 

	6
	工程设计费
	353.78 

	7
	施工图审查费
	35.38 

	8
	招标代理费
	24.08 

	9
	工程造价咨询费
	151.81 

	10
	环境影响评价费 
	11.14 

	11
	工程保险费
	53.07 

	12
	安全生产保障费
	88.45 

	第一、二部分费用总和
	19140.60 

	三
	预备费
	957.03 

	四
	估算总投资
	20097.63 





