
 黔江发改委函〔2025〕401号
重庆市黔江区发展和改革委员会

关于黔江区入河排污口整治项目可行性研究

报告的批复

区生态环境局：
你单位《关于审批黔江区入河排污口整治项目可行性研究报告的函》（黔江环函〔2025〕78号）收悉。经研究，同意实施黔江区入河排污口整治项目（项目代码：2504-500114-04-01-969644）。现将项目可行性研究报告批复如下：

一、项目业主：重庆市黔江区生态环境局。
二、建设地点：黔江区城东街道、城南街道、城西街道、冯家街道、金溪镇、沙坝镇。
三、主要建设内容及规模：新建污水主管网13310m，污水检查井581座，最大设计管径为DN300；一体化污水处理设施1座，设计日处理能力10m3/d。
四、建设工期：2025年8月—2027年7月
五、项目总投资及资金来源：该项目投资总额3603.41万元。其中，工程费用3072.38万元，工程建设其他费用359.44万元，基本预备费171.59万元。资金来源为申请中央预算内资金、国市补助资金，不足部分由业主自筹。
六、招标核准：本项目的招标范围为工程施工，勘察、设计、监理等与工程建设有关的服务，以及与工程建设有关的重要设备、材料的采购等。按照招标投标法相关规定，依法必须招标的，招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标。招标公告在指定媒介公开发布。
七、有关事项：请你单位根据本批复，结合项目可行性研究报告评估意见，进一步深化初步设计等前期工作，及时将投资概算报送我委审批。要严格执行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制，严格控制工程投资标准，防止工程超概。

附件：黔江区入河排污口整治项目投资估算审核表

重庆市黔江区发展和改革委员会

                        2025年7月22日
抄送：区纪委监委、区财政局、区审计局。

附件

	序   号
	工程或费用名称
	金额（万元）

	一
	工程费用
	3072.38 

	1
	管网工程
	1845.59 

	2
	附属设施
	400.68 

	3
	管线保护及破坏恢复
	526.82 

	4
	一体化污水处理设备
	8.00 

	5
	土石方工程
	291.29 

	二
	工程建设其他费
	359.44 

	1
	前期工程费
	30.00 

	2
	场地准备及临时设施费
	15.36 

	3
	项目建设管理费
	59.05 

	4
	工程建设监理费
	52.23 

	5
	招标代理服务费
	9.66 

	6
	招标交易服务费
	0.00 

	7
	可行性研究费
	13.67 

	8
	环境影响咨询费
	5.52 

	9
	防洪评价费
	8.00 

	10
	工程勘察设计费
	98.32 

	11
	施工图审查费
	7.37 

	12
	工程造价咨询费
	35.68 

	13
	工程保险费
	9.22 

	14
	安全生产保障费
	15.36 

	第一、二部分费用总和
	3431.82 

	三
	预备费
	171.59 

	四
	估算总投资
	3603.41 


黔江区入河排污口整治项目投资估算审核表



