黔江发改委发〔2025〕219号

重庆市黔江区发展和改革委员会

关于黔江区城镇污水处理设施设备更新改造

项目概算的批复

重庆市枳丹石城市建设开发有限公司：

你单位《关于审批黔江区城镇污水处理设施设备更新改造项目概算的函》（枳丹石公司函〔2025〕246号）收悉，根据黔江区政府投资评审中心的评审意见，现就黔江区城镇污水处理设施设备更新改造项目（项目代码：2412-500114-04-01-496145）概算批复如下：

一、原则同意工程概算编制原则和标准。

二、建设规模及主要建设内容：对重庆市黔江区29个城镇污水厂出水水质不稳定的设施设备和存在安全风险的老旧设施设备进行更新，更新设备共计457套（台），主要建设内容包括：更新板框脱泥机4套、叠螺污泥脱水机6套、带式污泥脱水机5套，更新消毒池配套设备（紫外消毒器、超声波流量计）16套、污泥调理池2座、污泥料仓2套、脱泥机房2座、碳源投放系统25套、潜水搅拌器40套、提升泵28台、潜污泵74台、工艺池扩容25个、鼓风机25台、机械格栅25套、200吨一体化处理设施1套、100吨一体化处理设施1套、140吨一体化处理设施2套，自控仪表14套、原100吨一体化设施改造2项，视频监控23套、黔江排水智慧管控平台1套、移动高压冲洗水枪4套、螺旋输送机9套、污泥螺杆泵11台等。

三、概算总投资及资金来源：总投资为6478.9万元，其中：工程费用5550.0万元，工程建设其他费620.4万元，基本预备费308.5万元。资金来源为超长期特别国债资金和业主自筹。

四、请据此进一步深化工程设计等前期工作，施工图严格根据经批准的初步设计确定的建设内容、规模和标准等实行限额设计，项目预算按照同口径控制在投资概算以内，并履行完善相关建设手续。要按照资金来源落实建设资金后开展下步工作，严禁新增政府隐性债务。要严格执行工程招投标制，合同管理制，工程监理制，切实加强工程管理，确保工程质量、进度和投资有效控制。

附件：黔江区城镇污水处理设施设备更新改造项目投资概算审核表

重庆市黔江区发展和改革委员会

2025年12月1日

附件

黔江区城镇污水处理设施设备更新改造项目投资概算审核表

单位：万元

| 序号 | 名称 | 规模 | 审定金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 1项 | 5550.0 | 对重庆市黔江区29个城镇污水厂出水水质不稳定的设施设备和存在安全风险的老旧设施设备进行更新，更新设备共计457套（台），主要建设内容包括：更新板框脱泥机4套、叠螺污泥脱水机6套、带式污泥脱水机5套，更新消毒池配套设备（紫外消毒器、超声波流量计）16套、污泥调理池2座、污泥料仓2套、脱泥机房2座、碳源投放系统25套、潜水搅拌器40套、提升泵28台、潜污泵74台、工艺池扩容25个、鼓风机25台、机械格栅25套、200吨一体化处理设施1套、100吨一体化处理设施1套、140吨一体化处理设施2套，自控仪表14套、原100吨一体化设施改造2项，视频监控23套、黔江排水智慧管控平台1套、移动高压冲洗水枪4套、螺旋输送机9套、污泥螺杆泵11台等 |
| 1 | 濯水污水处理厂 | 1项 | 119.8 | 主要包括：罗茨风机3台；回转式格栅除污机2套；耦合离心式潜污泵2台；盘式微孔曝气器125套；滤布滤池螺杆泵2台；滤布滤池盘片1套；二沉池污泥回流泵（管道泵）2台；硝化液回流泵（管道泵）2台；水平螺旋输送机新增螺旋输送机1套1套；工艺池扩容1套；潜水搅拌器1台；碳源投加桶1套；超声波明渠流量计1套等。 |
| 2 | 阿蓬江污水处理厂 | 1项 | 250.3 | 主要包括：回转式格栅除污机2套；带式污泥脱水机1套；PAM溶液加药桶1套；耦合离心式潜污泵3台；潜水搅拌器3台；硝化液回流泵2台；罗茨风机3台；一体化AO污水处理装置1套；碳源投加桶1套；超声波明渠流量计1套等。 |
| 3 | 马喇污水处理厂 | 1项 | 116.9 | 主要包括：回转式格栅除污机2套；带式污泥脱水机1套；PAM溶液加药桶1套；耦合离心式潜污泵2台；潜水搅拌器2台；罗茨风机2台；管道泵2台；高压水枪1套；碳源投加桶1套；超声波明渠流量计1套等。 |
| 4 | 石家污水处理厂 | 1项 | 129.4 | 主要包括：回转式格栅除污机1套；机械隔膜计量泵2套；罗茨风机3台；超声波明渠流量计1套；管道式紫外线消毒设备1套；管道泵2台；耦合离心式潜污泵10台；潜水搅拌机3台；回转式格栅除污机1台；叠螺式污泥脱水机1台；溶药桶加药装置1台等。 |
| 5 | 五里污水处理厂 | 1项 | 95.2 | 主要包括：回转式格栅除污机2台；罗茨鼓风机3台；移动式高压冲洗水枪1套；潜水搅拌器3台；耦合离心式潜污泵4台；浮球液位计2套；超声波明渠流量计1套；管道式紫外线消毒设备1套等。 |
| 6 | 鹅池污水处理厂 | 1项 | 106.0 | 主要包括：回转式格栅除污机2台；耦合离心式潜污泵2台；罗茨风机3台；潜水搅拌机2台；超声波明渠流量计1套；管道式紫外线消毒设备1套等。 |
| 7 | 中塘污水处理厂 | 1项 | 135.2 | 主要包括：罗茨风机3台；管道式紫外线消毒设备1套；耦合离心式潜污泵6台；污泥回流泵2台；剩余污泥泵2台；回转式格栅除污机2台；带式压滤机1台；潜污冲洗泵2台；潜水搅拌器1台；超声波明渠流量计1套等。 |
| 8 | 水市污水处理厂 | 1项 | 127.3 | 主要包括：耦合离心式潜污泵2台；回转式格栅除污机2台；罗茨风机3台；带式污泥脱水机1台；PAM溶液加药桶1套；潜水搅拌器1台；超声波明渠流量计1套等。 |
| 9 | 太极污水处理厂 | 1项 | 126.7 | 主要包括：管道式紫外线消毒设备2套；溶药桶加药装置3套；罗茨风机3台；耦合离心式潜污泵7台；移动离心式潜污泵2台；叠螺式污泥脱水机1台；回转式格栅除污机2套；潜水搅拌器1台；超声波明渠流量计1套等。 |
| 10 | 金洞污水处理厂 | 1项 | 82.1 | 主要包括：耦合离心式潜污泵2台；紫外消毒器1台；潜水搅拌器1台；超声波明渠流量计1套等。 |
| 11 | 邻鄂沙子场污水处理厂 | 1项 | 54.4 | 主要包括：罗茨风机2台；混合液回流泵1台；污泥回流泵1台；调节池提升泵2台；高压水枪1套；潜水搅拌器1台；超声波明渠流量计1套等。 |
| 12 | 邻鄂五马顶污水处理厂 | 1项 | 90.0 | 主要包括：耦合离心式潜污泵2台；紫外消毒器1台；回转式格栅除污机1套；潜水搅拌器1台；超声波明渠流量计1套等。 |
| 13 | 蓬东污水处理厂 | 1项 | 68.9 | 主要包括：无轴螺旋输送机1套；剩余污泥泵2套；潜污泵2套；罗茨鼓风机2台；一体化加药装置1套；潜水搅拌器1台；超声波明渠流量计1套；管道式紫外线消毒设备1套等。 |
| 14 | 水田污水处理厂 | 1项 | 59.2 | 主要包括：机械隔膜计量泵1套；移动离心式潜污泵3台；回转式风机2台；耦合离心式潜污泵1台；潜水搅拌器1台；超声波明渠流量计1套；管道式紫外线消毒设备1套等。 |
| 15 | 石会污水处理厂 | 1项 | 70.9 | 主要包括：回转式格栅除污机1台；耦合离心式潜污泵4台；潜水搅拌器1台；管道式紫外线消毒设备1套。 |
| 16 | 小南海污水处理厂 | 1项 | 102.0 | 主要包括：除磷剂投加装置1套；罗茨风机2台；立式桨叶搅拌机2台；管道泵4台；移动离心式潜污泵4台；回转式格栅除污机1台；螺旋输送机1台；潜水搅拌器1台；管道式紫外线消毒设备1套等。 |
| 17 | 杉岭污水处理厂 | 1项 | 118.0 | 主要包括：带式污泥脱水机1套；污泥螺杆泵1台；PAM溶液加药桶1套；除磷剂投加装置2套；罗茨风机3台；管道泵2台；移动离心式潜污泵2台；潜水搅拌机3台；管道式紫外线消毒设备1套等。 |
| 18 | 白土污水处理厂 | 1项 | 92.5 | 主要包括：耦合离心式潜污泵6台；罗茨风机3台；一体化投加装置1套；潜水搅拌器1台；回转式格栅除污机1台；叠螺式污泥脱水机1台；PAM加药装置1台等。 |
| 19 | 黄溪污水处理厂 | 1项 | 82.9 | 主要包括：罗茨风机3台；超声波明渠流量计1套；管道泵2台；移动离心式潜污泵7台；潜水搅拌机3台；回转式格栅除污机1台等。 |
| 20 | 白石污水处理厂 | 1项 | 360.5 | 主要包括：一体化投加装置1套；管道式紫外线消毒设备1台；移动离心式潜污泵7台；回转式风机2台；回转式格栅除污机1台；耦合离心式潜污泵1台；一体化AO污水处理装置2套；叠螺式污泥脱水机1台；PAM加药装置1台；潜水搅拌器1台等。 |
| 21 | 黑溪污水处理厂 | 1项 | 61.9 | 主要包括：叠螺式污泥脱水机1台；PAM加药装置1台；管道式紫外线消毒设备1套；超声波明渠流量计1台；一体化投加装置1套；管道泵3台；罗茨风机2台；移动离心式潜污泵4台；潜水搅拌机3台等。 |
| 22 | 金溪污水处理厂 | 1项 | 29.3 | 主要包括：一体化投加装置1套；管道泵2台；回转式风机2台；耦合离心式潜污泵1台；移动离心式潜污泵4台；潜水搅拌器1台等。 |
| 23 | 黎水污水处理厂 | 1项 | 150.5 | 主要包括：中心导流筒1套；调节池切割型提升泵3套；除磷剂投加装置1套；硝化液回流泵2台；污泥回流泵2台；潜水搅拌机2台；管道式紫外线消毒设备1套；回转式格栅除污机1台；一体化AO污水处理装置1套；叠螺式污泥脱水机1台；PAM加药装置1台等。 |
| 24 | 沙坝污水处理厂 | 1项 | 77.8 | 主要包括：一体化投加装置（消毒剂）1套；一体化投加装置（PAM）1套；耦合离心式潜污泵4台；管道泵4台；罗茨风机3台； 潜水搅拌器3台等。 |
| 25 | 新华污水处理厂 | 1项 | 21.0 | 主要包括：管道式紫外线消毒设备1套；移动离心式潜污泵4台；回转式风机2台；耦合离心式潜污泵1台；潜水搅拌器1台。 |
| 26 | 黔江城镇排水监控平台 | 1项 | 948.2 | 主要包括：显示产品；多媒体系统；运行监管指挥中心装修；视频综合平台；监控平台；污水厂感知设备数据接入；厂区视频监测设备接入；黔江污水厂软件管理平台；传输网络；排水智能监测平台等。 |
| 27 | 黔江盛黔污水处理厂污泥处理车间 | 1项 | 841.5 | 主要包括：调理池搅拌器2台；板框进泥泵2台；PAM加药机2台；PAM泡药机1台；铁盐储罐1台；铁盐卸料泵1台；铁盐加药泵1台；全自动滤布行走高压压滤机2台；双螺旋及导料斗2套；板框机操作平台2套；储水罐1台；高压清洗泵2台；压榨泵2台；真空泵2台；空压机1台；冷干机1套；储气罐1台；防雨罩型轴流风机；电动单梁悬挂式起重机1台；新建脱水车间1座等。 |
| 28 | 黔江新城污水处理厂污泥处理车间 | 1项 | 842.4 | 主要包括：调理池搅拌器2台；板框进泥泵2台；PAM加药机2台；PAM泡药机1台；铁盐储罐1台；铁盐卸料泵1台；铁盐加药泵1台；全自动滤布行走高压压滤机2台；双螺旋及导料斗2套；板框机操作平台2套；储水罐1台；高压清洗泵2台；压榨泵2台；真空泵2台；空压机1台；冷干机1套；储气罐1台；防雨罩型轴流风机；电动单梁悬挂式起重机1台；新建脱水车间1座等。 |
| 29 | 黔江冯家污水处理厂 | 1项 | 134.0 | 主要包括：微孔膜片式曝气器400套；潜污泵8台等。 |
| 30 | 黔江青杠污水处理厂 | 1项 | 55.2 | 主要包括：微孔膜片式曝气器400套等。 |
| 二 | 工程建设其他费用 | 1项 | 620.4 |  |
| 1 | 建设用地费 | 1项 | 45.0 | 按送审金额暂计 |
| 2 | 场地准备及临时设施费 | 1项 | 27.8 | 重庆市建筑安装工程设计概算编制办法CQGSBF-JA-2021 |
| 3 | 项目建设管理费 | 1项 | 100.0 | 重庆市建筑安装工程设计概算编制办法CQGSBF-JA-2021 |
| 4 | 信息化费 | 1项 | 0.0 | 不计取 |
| 5 | 工程建设监理费 | 1项 | 92.7 | 重庆市建筑安装工程设计概算编制办法CQGSBF-JA-2021 |
| 6 | 招标代理服务费 | 1项 | 15.2 | 参照中标约定按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）并下浮30%取费。 |
| 7 | 招标交易服务费 | 1项 | 0.0 | 不计取 |
| 8 | 可行性研究费 | 1项 | 16.9 | 重庆市建筑安装工程设计概算编制办法CQGSBF-JA-2021 |
| 9 | 环境影响咨询收费 | 1项 | 5.2 | 重庆市建筑安装工程设计概算编制办法CQGSBF-JA-2021 |
| 10 | 工程勘察设计费 | 1项 | 154.7 | 按合同金额计 |
| 11 | 施工图审查费 | 1项 | 6.2 | 按中标约定《重庆市施工图设计文件审查收费指导意见》（渝设协字〔2019〕05号）并下浮30%取费 |
| 12 | 工程造价咨询服务费 | 1项 | 73.2 | 重庆市建筑安装工程设计概算编制办法CQGSBF-JA-2021 |
| 13 | 安全生产保障费 | 1项 | 27.8 | 重庆市建筑安装工程设计概算编制办法CQGSBF-JA-2021 |
| 14 | 联合试运转费 | 1项 | 39.0 | 重庆市建筑安装工程设计概算编制办法CQGSBF-JA-2021 |
| 15 | 工程保险费 | 1项 | 16.7 | 重庆市建筑安装工程设计概算编制办法CQGSBF-JA-2021 |
| 第一、二部分费用总和 |  |  | 6170.4 |  |
| 三 | 基本预备费 |  | 308.5 | （第一、二部分费用总和）*5% |
| 四 | 建设项目概算总投资 |  | 6478.9 | 第一、二、三部分费用总和 |

抄送：区纪委监委、区财政局、区审计局、区住房城乡建委、区国资委。

重庆市黔江区发展和改革委员会办公室         2025年12月1日印发