重庆市生态环境保护督察受理交办群众

举报投诉问题整改销号情况公示表

| 投诉受理编号 | - X2CQ201908120015 |
| --- | --- |
| 整改任务概述 | - 黔江区沙坝乡上万人及中心校3000多人的生活污水直接排入后灶河；桐子林费家养猪场所有分辨直排脉东大沟，直通后灶河；脉东村二级桥上方也有一个养猪场，也是间接排放至脉动大沟；老鹰岩69种猪场规模特别大，污水直排。这些因素导致后灶河污染严重，严重影响彭水县郁山镇饮用水源。（部分属实:沙坝乡集镇污水管网有待完善，遇大雨时偶有雨污混合溢流到后灶河。） |
| 整改责任单位 | - 黔江区 |
| 整改目标 | - 禁止沙坝乡生活污水废水直排，避免后灶河受污染。 |
| 整改措施及成效 | 整改措施：一是进一步完善生活污水管网，将集镇污水全部收集处理；二是将沙坝乡万庆村、脉东居委2座村级污水处理站、重庆市六九畜牧科技股份有限公司企业纳入了“双随机”抽查，定期对其开展现场检查，强化监管；三是将黔江区远才生猪养殖场、重庆市黔江区沙坝乡天王居畜禽养殖专业合作社纳入“重庆市12316畜牧云平台”，定期开展巡查；四是将后灶河纳入次级河流巡查，定期进行水样监测。 整改成效：一是新建1.3公里生活污水管网，避免生活污水直排；二是每年对沙坝乡万庆村、脉东居委2座村级污水处理站、重庆市六九畜牧科技股份有限公司开展“双随机”检查，未发现养殖废水直排情况；三是对黔江区远才生猪养殖场、重庆市黔江区沙坝乡天王居畜禽养殖专业合作社定期开展巡查，未发现养殖废水直排情况；四是每半年对后灶河进行采样监测一次，2020年4月23日、9月16日的2次采样监测数据显示后灶河水质pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、总磷浓度均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准限值要求。 |
| 整改时间 | - 2019年8月至2020年12月 |
| 社会监督联系人及电话 | - 白兴袤，79245501 |

备注：社会监督联系人由区生态环境保护督察办有关人员担任。