
重庆市黔江区生态环境局文件

黔江环发〔2020〕42号


重庆市黔江区生态环境局

关于加强医疗废物和医疗废水规范管理的

通  知

各医疗卫生机构：

我局在检查中发现，区内诸多医疗卫生机构存在医疗废物、废水管理不规范、重视不够，制度落实不到位，工作措施不扎实等问题。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《医疗废物管理条例》《医疗卫生机构医疗废物管理办法》等相关规定，现将具体整改要求通知如下：

一、正确分类收集
根据医疗废物类别将医疗废物分置于符合规定的包装物或容器内。不得将损伤性玻璃安瓿、使用过的医用棉签等医疗废物混入生活垃圾、可回收输液瓶（袋）。不得将可回收玻璃瓶视为生活垃圾收集处置。

二、加强暂存管理
医疗废物暂存间设置场所及安全措施要符合规范。盛装医疗废物的包装袋封口不得有破损和外露。暂存的医疗废物要贴标签注明产生单位、产生日期、类别等信息。周转箱里实际暂存的医疗废物类别要与箱体上标准类别一致。运送医疗废物至暂存间要使用专用运送工具。药物性、化学性医疗废物暂存过久需进行妥善处置。

三、妥善转移运输
医疗废物转移登记表登记内容要属实。医疗废物转移联单信息填写准确、齐全。如遇医疗废物集中处置单位转运医疗废物不及时，及时向卫生、生态环境部门反映。

四、规范废水处理

确保医疗废水处理站及污水处理设施设备的正常运行，规范添加药记录，完善运行台账，确保医疗废水达标排放。

五、按时报送材料

各医疗机构要结合以上要求，开展自查自纠，及时整改，并将整前后对比照片、材料等，形成自查报告加盖公章后于2020年6月10日前报送至我局102室，我局将进行随机抽查整改落实情况。

请各医疗机构加强医疗废物、废水规范处置，防止因医疗废物管理不规范造成环境污染，确保社会公共利益和环境安全。

    特此通知

重庆市黔江区生态环境局

2020年5月15日

（联系人：黄登富，联系电话：18315201765）

	重庆市黔江区生态环境局办公室               2020年5月15日印发


— 2 —
— 1 —

